## 单位信息
巴中市《辐射安全许可证》核发信息公示
单位名称 | 所在区县 | 注册地址 | 放射源使用活动种类 | 射线装置使用活动种类 | 许可证号 | 许可证核发日期 | 许可证到期日期 | 许可证发证机关
平昌县喜神乡卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县喜神乡卫生院府院街39号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17340] | 2020-06-05 | 2025-06-04 | 巴中市生态环境局
平昌县龙岗镇中心卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县龙岗镇龙灯街25号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17330] | 2020-06-05 | 2025-06-04 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区下八庙镇乐丰卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区下八庙镇乐丰卫生院友谊街50号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17329] | 2020-06-05 | 2025-06-04 | 巴中市生态环境局
巴中骨科医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区红碑湾巷22号/经济开发区文华路8号 |  | Ⅱ类,Ⅲ类 | 川环辐证[00744] | 2020-06-01 | 2025-05-31 | 四川省生态环境厅
通江县火炬镇卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县火炬镇街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17109] | 2020-06-01 | 2025-05-31 | 巴中市生态环境局
四川省巴中市平昌县福申乡卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17328] | 2020-05-27 | 2025-05-26 | 巴中市生态环境局
平昌县粉壁镇卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县粉壁镇在街 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17240] | 2020-05-26 | 2022-04-23 | 巴中市生态环境局
南江县上两中心卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县上两乡银杏街36号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17070] | 2020-05-19 | 2025-05-18 | 巴中市生态环境局
平昌县云台镇中心卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县云台镇在街 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17014] | 2020-05-19 | 2025-05-18 | 巴中市生态环境局
平昌县灵山镇卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县平昌灵山乡在街 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17204] | 2020-05-19 | 2025-05-18 | 巴中市生态环境局
平昌元和医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县元山镇平得街189号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17327] | 2020-05-06 | 2025-05-05 | 巴中市生态环境局
平昌县板庙镇中心卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县板庙乡在街102号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17015] | 2020-05-06 | 2025-05-05 | 巴中市生态环境局
平昌县兰草镇中心卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县兰草镇胜利街256号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17209] | 2020-05-06 | 2025-05-05 | 巴中市生态环境局
平昌现代医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县江口镇新平街西段99号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17203] | 2020-05-06 | 2025-05-05 | 巴中市生态环境局
平昌安康医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县江口镇新北巷45号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17208] | 2020-04-30 | 2025-04-29 | 巴中市生态环境局
平昌县岩口乡卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县岩口乡新岩街3号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17201] | 2020-04-27 | 2025-04-25 | 巴中市生态环境局
巴州渝金口腔诊所 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区红碑路西龛段126号门市 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17326] | 2020-04-26 | 2025-04-25 | 巴中市生态环境局
平昌县笔山镇中心卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县笔山镇解放街27号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17019] | 2020-04-26 | 2025-04-25 | 巴中市生态环境局
平昌县邱家镇中心卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县邱家镇文星街88号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17016] | 2020-04-26 | 2025-04-25 | 巴中市生态环境局
平昌县元山镇中心卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县元山镇平得街135号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17017] | 2020-04-26 | 2025-04-25 | 巴中市生态环境局
平昌县镇龙镇中心卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17304] | 2020-04-24 | 2024-01-07 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区花溪乡卫生院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17325] | 2020-04-23 | 2025-04-22 | 巴中市生态环境局
平昌国平医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县平昌信义大道龙溪雅居D1栋 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17205] | 2020-04-23 | 2025-04-22 | 巴中市生态环境局
平昌新华医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县江口镇政法街袁三巷9号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17210] | 2020-04-23 | 2025-04-22 | 巴中市生态环境局
南江县下两中心卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县下两镇新街245号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17022] | 2020-04-13 | 2025-04-12 | 巴中市生态环境局
南江现代医院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县南江镇米仓山大道南磷段46号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17077] | 2020-04-13 | 2025-04-12 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区化成中心卫生院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区化成镇奇章路83号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17035] | 2020-04-13 | 2025-04-12 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区上八庙镇卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区上八庙镇朝阳街24号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17090] | 2020-03-31 | 2025-03-30 | 巴中市生态环境局
南江云山医院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县集州街道米仓山大道文星段1159号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17072] | 2020-03-30 | 2023-03-13 | 巴中市生态环境局
巴中仁达外科医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区江北大道中段（市电业局对面） |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17216] | 2020-03-12 | 2021-01-20 | 巴中市生态环境局
南江张文军牙科诊所 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17280] | 2020-03-06 | 2023-06-06 | 巴中市生态环境局
巴中仁济医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区江北大道东段淳风苑二期 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17324] | 2020-03-06 | 2025-03-05 | 巴中市生态环境局
巴中市妇幼保健院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市秦巴大道西段14号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17299] | 2020-02-26 | 2023-10-28 | 巴中市生态环境局
巴州红十字华龙医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区回风大道广福路金凤星城B幢 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17200] | 2020-01-16 | 2023-01-01 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区龙背乡卫生院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区龙背乡联谊社区街道2号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17323] | 2020-01-13 | 2025-01-12 | 巴中市生态环境局
平昌德康口腔诊所 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县新华街东段 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17322] | 2019-12-23 | 2024-12-22 | 巴中市生态环境局
南江县民康医院（南江县民卫医院） | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县民康医院放射科 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17318] | 2019-12-04 | 2024-12-03 | 巴中市生态环境局
巴中嘉禾妇儿医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区老观桥路288号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17319] | 2019-12-04 | 2024-12-03 | 巴中市生态环境局
南江天民康综合医院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县东榆镇跃进村1组116号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17320] | 2019-12-04 | 2024-12-03 | 巴中市生态环境局
南江县长赤中心卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县长赤镇朱陵宫街229号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17321] | 2019-12-04 | 2024-12-03 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区柳林镇来龙卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区柳林镇金龙街45号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17317] | 2019-11-11 | 2024-11-10 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区雪山中心卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区三汇镇黄桷树街127号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17034] | 2019-11-11 | 2024-11-10 | 巴中市生态环境局
南江县正直中心卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县正直镇中街3号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17065] | 2019-10-18 | 2024-10-17 | 巴中市生态环境局
巴中市中心血站 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区江北开发区江北大道灵官庙街69号 | Ⅱ类 |  | 川环辐证[00164] | 2019-09-02 | 2023-09-03 | 四川省生态环境厅
巴州自强时代口腔诊所 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17315] | 2019-08-02 | 2024-08-01 | 巴中市生态环境局
巴中青诚口腔医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区红军路99号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17229] | 2019-07-05 | 2024-07-04 | 巴中市生态环境局
巴州口腔病防治所 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区鼓楼街2号楼2楼 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17314] | 2019-06-24 | 2024-06-23 | 巴中市生态环境局
巴州星级口腔诊所 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区西华街84-86号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17313] | 2019-06-24 | 2024-06-23 | 巴中市生态环境局
巴州周晓华口腔诊所 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区江北大道东段226号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17312] | 2019-06-24 | 2024-06-23 | 巴中市生态环境局
巴州周丽萍口腔诊所 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区通佛路城西市场口红碑湾118号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17311] | 2019-06-24 | 2024-06-23 | 巴中市生态环境局
四川巴中经济开发区兴文中心卫生院 | 经开区 | 四川省巴中市市辖区四川巴中经济开发区兴文街道办事处通达街53号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17310] | 2019-06-19 | 2024-06-18 | 巴中市生态环境局
通江县妇幼保健院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县诺江镇北街189号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17080] | 2019-05-16 | 2024-05-15 | 巴中市生态环境局
巴州思迈口腔诊所 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区南池东路124号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17309] | 2019-05-13 | 2024-05-12 | 巴中市生态环境局
平昌县人民医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县江口镇新平街东段145号 |  | Ⅱ类,Ⅲ类 | 川环辐证[00658] | 2019-04-29 | 2024-04-28 | 四川省生态环境厅
巴中市中心医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区南池河街1号 |  | Ⅱ类,Ⅲ类 | 川环辐证[00619] | 2019-04-28 | 2023-10-16 | 四川省生态环境厅
平昌县中医医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县江口镇新平街西段122号 |  | Ⅱ类,Ⅲ类 | 川环辐证[00646] | 2019-04-04 | 2024-04-03 | 四川省生态环境厅
通江县文峰乡卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县文峰乡街道6号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17308] | 2019-03-25 | 2024-03-24 | 巴中市生态环境局
巴州白玉牙科诊所 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区严公庙街四巷子39号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17307] | 2019-03-22 | 2024-03-21 | 巴中市生态环境局
南江德康口腔医院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县南江镇城北路5号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17256] | 2019-03-15 | 2022-07-27 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区茶坝中心卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区茶坝镇双桥街93号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17104] | 2019-03-11 | 2024-03-10 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区第一人民医院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区山路北段1号 |  | Ⅱ类,Ⅲ类 | 川环辐证[00648] | 2019-03-08 | 2024-03-07 | 四川省生态环境厅
南江县乐坝镇中心卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县乐坝镇兴隆街284号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17074] | 2019-02-22 | 2024-02-21 | 巴中市生态环境局
巴中市疾病预防控制中心 | 巴州区 | 四川省巴中市市辖区四川省巴中市巴州区育才街50号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17306] | 2019-02-12 | 2024-02-11 | 巴中市生态环境局
巴中儿童专科医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区商业街49号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17305] | 2019-01-21 | 2024-01-20 | 巴中市生态环境局
华瑞牙科口腔诊所 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17303] | 2019-01-21 | 2024-01-20 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区花丛中心卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区花丛镇插旗街3号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17033] | 2019-01-08 | 2024-01-07 | 巴中市生态环境局
巴中健康体检门诊部 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区江北车站右厅3楼 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17212] | 2018-12-11 | 2023-12-10 | 巴中市生态环境局
通江县三合乡卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县三合乡街道新街1号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17302] | 2018-11-14 | 2023-11-13 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区明阳镇卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17301] | 2018-11-14 | 2023-11-13 | 巴中市生态环境局
巴州区张韬口腔诊所 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区江北大道东段374号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17300] | 2018-11-12 | 2023-11-11 | 巴中市生态环境局
平昌江龙医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县同洲办事处新华街西段278号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17298] | 2018-10-29 | 2023-10-28 | 巴中市生态环境局
平昌县第二人民医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县同州办事处春光苑步行街 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17051] | 2018-09-30 | 2023-09-29 | 巴中市生态环境局
四川巴中经济开发区西锦社区卫生服务中心 | 经开区 | 四川省巴中市市辖区四川巴中经济开发区通州大道1号附58号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17297] | 2018-09-29 | 2023-09-28 | 巴中市生态环境局
通江县中医医院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县诺江镇城南路155号 |  | Ⅱ类,Ⅲ类 | 川环辐证[00618] | 2018-09-21 | 2023-09-20 | 四川省生态环境厅
平昌星龙医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县巴中市平昌县江口镇汉王庙星龙新城C区二楼 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17295] | 2018-09-20 | 2023-09-19 | 巴中市生态环境局
通江县龙凤场镇卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县龙凤场镇街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17296] | 2018-09-20 | 2023-09-19 | 巴中市生态环境局
平昌精诚口腔诊所 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县新华街东段59号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17294] | 2018-09-10 | 2023-09-09 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区青木镇卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区青木镇泰康街8号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17291] | 2018-09-05 | 2023-09-04 | 巴中市生态环境局
通江县至诚中心卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县至诚镇街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17292] | 2018-09-05 | 2023-09-04 | 巴中市生态环境局
南江县仁和镇卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县仁和镇仁贤街82号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17293] | 2018-09-05 | 2023-09-04 | 巴中市生态环境局
巴中华医口腔医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区巴中市巴州区新市街肖家巷79号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17284] | 2018-08-30 | 2023-08-29 | 巴中市生态环境局
南江县高塔镇卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县高塔镇街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17289] | 2018-08-28 | 2023-08-27 | 巴中市生态环境局
平昌宝鑫医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县响滩镇新兴街 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17290] | 2018-08-28 | 2023-08-27 | 巴中市生态环境局
南江县赤溪镇卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县赤溪镇街道63号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17288] | 2018-08-06 | 2023-08-05 | 巴中市生态环境局
通江县新区医院有限公司 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川巴中通江县高明新区千佛街588号 |  | Ⅱ类,Ⅲ类 | 川环辐证[00605] | 2018-07-25 | 2023-07-24 | 四川省生态环境厅
南江县兴马镇卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县兴马镇红桥街531号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17287] | 2018-07-24 | 2023-07-23 | 巴中市生态环境局
平昌县佛楼镇卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县佛楼镇新华街140号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17286] | 2018-07-24 | 2023-07-23 | 巴中市生态环境局
南江县燕山乡卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县燕山乡街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17285] | 2018-07-17 | 2023-07-16 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区花丛镇镇庙卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区镇庙龙凤街40号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17282] | 2018-07-05 | 2023-07-04 | 巴中市生态环境局
通江口腔病防治所 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县诺江镇东街85号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17283] | 2018-07-05 | 2023-07-04 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区玉山中心卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区玉山镇公园街 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17046] | 2018-06-26 | 2023-06-25 | 巴中市生态环境局
通江县空山镇卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县空山镇卫生院将军路41号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17281] | 2018-06-26 | 2023-06-25 | 巴中市生态环境局
南江县妇幼保健院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县南江镇米仓山大道文庙滨河路168号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17021] | 2018-06-19 | 2023-06-18 | 巴中市生态环境局
巴中巴州回风医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区回风街道长寿路 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17279] | 2018-06-07 | 2023-06-06 | 巴中市生态环境局
通江县烟溪乡卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县烟溪乡街道红旗路15号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17277] | 2018-06-04 | 2023-06-03 | 巴中市生态环境局
通江县永安中心卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县永安镇街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17278] | 2018-06-04 | 2023-06-03 | 巴中市生态环境局
通江县两河口镇卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17276] | 2018-05-23 | 2023-05-22 | 巴中市生态环境局
通江县朱元乡卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县朱元乡街道43号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17275] | 2018-05-21 | 2023-05-20 | 巴中市生态环境局
通江县瓦室中心卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县瓦室镇水井街110号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17274] | 2018-05-21 | 2023-05-20 | 巴中市生态环境局
平昌新区医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县信义大道中段 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17273] | 2018-05-21 | 2023-05-20 | 巴中市生态环境局
通江县诺江镇卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县诺江镇新建街77号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17272] | 2018-05-08 | 2023-05-07 | 巴中市生态环境局
通江县长坪乡卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县长坪乡街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17271] | 2018-04-23 | 2023-04-22 | 巴中市生态环境局
通江县芝苞乡卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县芝苞乡街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17224] | 2018-01-16 | 2023-01-15 | 巴中市生态环境局
通江县人民医院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县通江县诺江镇西华路55号 |  | Ⅱ类,Ⅲ类 | 川环辐证[00559] | 2018-01-11 | 2023-01-10 | 四川省生态环境厅
通江大椿医院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县广纳镇九龙街 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17269] | 2017-12-01 | 2022-11-30 | 巴中市生态环境局
巴州济民医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区红军路576号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17267] | 2017-11-24 | 2022-11-23 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区三江镇卫生院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区三江镇新民街79号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17268] | 2017-11-24 | 2022-11-23 | 巴中市生态环境局
通江县圣立康现代医院有限公司 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县诺江中路103号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17220] | 2017-11-13 | 2021-11-08 | 巴中市生态环境局
巴中市中医院（巴中市巴州区人民医院） | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区江北大道241号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17028] | 2017-11-02 | 2020-07-06 | 巴中市生态环境局
通江县洪口中心卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县洪口镇文化街13号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17265] | 2017-10-27 | 2022-10-26 | 巴中市生态环境局
通江县青浴乡卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县青浴乡街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17266] | 2017-10-27 | 2022-10-26 | 巴中市生态环境局
南江仁康医院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县南江镇下河街259号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17264] | 2017-09-30 | 2022-09-29 | 巴中市生态环境局
南江县沙河中心卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县沙河镇洛坪街道149号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17066] | 2017-09-13 | 2020-05-10 | 巴中市生态环境局
通江毛氏医院有限公司 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县铁佛镇通达南街 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17261] | 2017-09-07 | 2022-09-06 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区观音井镇卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区观音井镇观音街15号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17262] | 2017-09-07 | 2022-09-06 | 巴中市生态环境局
通江县沙溪中心卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县沙溪镇街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17263] | 2017-09-07 | 2022-09-06 | 巴中市生态环境局
南江县红光镇卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县红光镇玉湖路103号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17259] | 2017-08-21 | 2022-08-20 | 巴中市生态环境局
通江县泥溪镇卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县泥溪镇街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17260] | 2017-08-21 | 2022-08-20 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区柳林镇卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区柳林镇凤栖街东段44号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17258] | 2017-08-15 | 2022-08-14 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区中医医院（文治社区卫生服务中心） | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区恩阳镇魁字湾二街78号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17241] | 2017-08-15 | 2022-04-23 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区关渡乡卫生院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区关渡乡永兴街道81号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17257] | 2017-08-02 | 2022-08-01 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区渔溪中心卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区渔溪镇文明街50号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17105] | 2017-08-02 | 2020-07-29 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区义兴镇卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区义兴镇同兴街 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17254] | 2017-07-25 | 2022-07-24 | 巴中市生态环境局
南江县关路乡卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县关路乡街道26号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17255] | 2017-07-25 | 2022-07-24 | 巴中市生态环境局
南江集洲医院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县关路乡关路街25号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17252] | 2017-07-24 | 2022-07-23 | 巴中市生态环境局
南江县南江镇中心卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县光雾山大道朝阳段989号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17253] | 2017-07-24 | 2022-07-23 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区双胜镇卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区双胜镇十字街1号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17251] | 2017-07-18 | 2022-07-17 | 巴中市生态环境局
平昌县长垭卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县长垭在街10号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17249] | 2017-07-06 | 2022-07-05 | 巴中市生态环境局
巴中平昌耳鼻喉专科医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县江口镇新华街南三巷8号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17250] | 2017-07-06 | 2022-07-05 | 巴中市生态环境局
通江县诺水河中心卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县诺水河镇平溪街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17004] | 2017-06-27 | 2020-09-10 | 巴中市生态环境局
通江老城中西医结合医院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县诺江镇钟鼓楼街41号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17248] | 2017-06-06 | 2022-06-05 | 巴中市生态环境局
南江同创医院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县正直镇滨河路185号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17246] | 2017-06-05 | 2022-06-04 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区凌云乡卫生院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区凌云乡街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17247] | 2017-06-05 | 2022-06-04 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区清江中心卫生院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区清江镇清正街76号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17032] | 2017-05-11 | 2022-05-10 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区梁永镇卫生院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区梁永镇莲花街120号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17244] | 2017-05-11 | 2022-05-10 | 巴中市生态环境局
平昌县青凤镇卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县青凤镇迎凤场街86号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17245] | 2017-05-11 | 2022-05-10 | 巴中市生态环境局
平昌县白衣镇中心卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县白衣镇凤凰路369号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17008] | 2017-05-11 | 2022-05-10 | 巴中市生态环境局
平昌堂贵口腔诊所 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县江口镇新平街西段10号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17243] | 2017-05-05 | 2022-05-04 | 巴中市生态环境局
南江青云仁济医院集团有限公司 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县长赤镇玉赤大道东二段199号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17242] | 2017-04-24 | 2022-04-23 | 巴中市生态环境局
平昌县石垭乡卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县石垭乡在街133号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17054] | 2017-04-13 | 2022-04-12 | 巴中市生态环境局
平昌县泥龙镇卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县泥龙镇在街 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17239] | 2017-04-13 | 2022-04-12 | 巴中市生态环境局
平昌县凤凰卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县凤凰在街48号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17238] | 2017-04-13 | 2022-04-12 | 巴中市生态环境局
平昌县风凉卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县土兴镇风凉在街4号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17237] | 2017-03-30 | 2022-03-29 | 巴中市生态环境局
南江仁爱医院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县南江镇米仓山大道文星段学府路 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17235] | 2017-03-23 | 2022-03-22 | 巴中市生态环境局
南江县平岗乡卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县平岗乡街道49号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17234] | 2017-03-23 | 2022-03-22 | 巴中市生态环境局
平昌县坦溪镇卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县坦溪镇新溪街10号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17236] | 2017-03-23 | 2022-03-22 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区疾病预防控制中心 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区回风大道115号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17233] | 2017-03-21 | 2022-03-20 | 巴中市生态环境局
南江县黑潭乡卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县黑潭乡街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17230] | 2017-03-06 | 2022-03-05 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区人民医院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区恩阳镇千佛东路20号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17232] | 2017-03-06 | 2022-03-05 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区凤溪镇卫生院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区凤溪镇金凤路45号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17231] | 2017-03-06 | 2022-03-05 | 巴中市生态环境局
通江县三溪乡卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县三溪乡街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17107] | 2017-02-22 | 2022-02-21 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区鼎山中心卫生院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区鼎山镇草街14号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17044] | 2017-02-22 | 2022-02-21 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区曾口中心卫生院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区曾口镇朝阳街108号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17045] | 2017-01-22 | 2022-01-21 | 巴中市生态环境局
通江县铁溪中心卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县铁溪镇街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17005] | 2017-01-19 | 2022-01-18 | 巴中市生态环境局
南江县关坝镇卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县关坝镇街道49号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17228] | 2017-01-09 | 2022-01-08 | 巴中市生态环境局
南江县贵民中心卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县贵民乡街道74号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17226] | 2017-01-04 | 2022-01-03 | 巴中市生态环境局
南江镇阳医院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道朝阳段江南明珠 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17225] | 2017-01-04 | 2022-01-03 | 巴中市生态环境局
巴州城西医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区南池南路510号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17036] | 2017-01-04 | 2022-01-03 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区光辉镇卫生院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区光辉镇街道35号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17097] | 2017-01-04 | 2022-01-03 | 巴中市生态环境局
巴州北门医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区中城北街39号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17227] | 2017-01-04 | 2022-01-03 | 巴中市生态环境局
通江东方医院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县诺江镇中路680号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17079] | 2016-12-26 | 2021-12-25 | 巴中市生态环境局
南江县杨坝中心卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县杨坝镇岳家坝街51号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17071] | 2016-12-26 | 2021-12-25 | 巴中市生态环境局
平昌县高峰乡卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县高峰乡南斯村1社 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17223] | 2016-12-26 | 2021-12-25 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区寺岭镇卫生院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区寺岭镇桂花街110号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17043] | 2016-12-26 | 2021-12-25 | 巴中市生态环境局
通江县板桥口乡卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县板桥口乡街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17078] | 2016-12-12 | 2021-12-11 | 巴中市生态环境局
平昌县鹿鸣镇卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县鹿鸣镇兴鸣街119号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17222] | 2016-12-12 | 2021-12-11 | 巴中市生态环境局
通江县铁佛中心卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县铁佛镇街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17007] | 2016-12-07 | 2021-12-06 | 巴中市生态环境局
通江县民胜中心卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县民胜镇街道182号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17006] | 2016-12-07 | 2021-12-06 | 巴中市生态环境局
巴中骨质增生医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区江北广场街46号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17100] | 2016-12-05 | 2021-12-04 | 巴中市生态环境局
通江县广纳中心卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县广纳镇街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17001] | 2016-12-05 | 2021-12-04 | 巴中市生态环境局
南江县中医医院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县南江镇米仓山大道南磷段600号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17024] | 2016-11-29 | 2021-11-28 | 巴中市生态环境局
通江县麻石中心卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县麻石镇街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17108] | 2016-11-24 | 2021-11-23 | 巴中市生态环境局
巴中仁和医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区江北大道东段328号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17102] | 2016-11-16 | 2021-11-15 | 巴中市生态环境局
巴中博济医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区老江北(莲花小区对面) |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17101] | 2016-11-16 | 2021-11-15 | 巴中市生态环境局
通江老区民生医院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县诺江镇诺西路诺水一号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17221] | 2016-11-09 | 2021-11-08 | 巴中市生态环境局
南江县赶场中心卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县赶场镇复兴路6号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17068] | 2016-11-07 | 2021-11-06 | 巴中市生态环境局
南江县大河中心卫生院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县大河镇文昌路78号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17062] | 2016-10-18 | 2021-10-17 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区第二人民医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区江北佛江路（市交警支队旁） |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17037] | 2016-08-04 | 2021-08-03 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州区妇幼保健院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区大堂街15号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17025] | 2016-07-14 | 2021-07-13 | 巴中市生态环境局
通江县茹氏骨科医院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县诺江镇城南大道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17083] | 2016-06-14 | 2021-06-13 | 巴中市生态环境局
巴中华慈医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区晏阳初大道39号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17217] | 2016-04-14 | 2021-04-13 | 巴中市生态环境局
巴中市巴州康达医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区江北莲花街161号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17041] | 2016-04-06 | 2021-04-05 | 巴中市生态环境局
通江县疾病预防控制中心 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县诺江镇春长坪街51号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17081] | 2015-12-30 | 2020-12-29 | 巴中市生态环境局
巴中鸿福医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区红军路180号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17215] | 2015-11-26 | 2020-11-25 | 巴中市生态环境局
南江长赤平安医院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县长赤镇朱陵宫街55号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17214] | 2015-11-16 | 2020-11-15 | 巴中市生态环境局
南江县人民医院 | 南江县 | 四川省巴中市南江县四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段101号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17023] | 2015-09-24 | 2020-09-23 | 巴中市生态环境局
通江县涪阳中心卫生院 | 通江县 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县涪阳镇街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17085] | 2015-09-11 | 2020-09-10 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区三河场镇卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区三河场街道 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17213] | 2015-09-01 | 2020-08-31 | 巴中市生态环境局
巴州丽人医院 | 巴州区 | 四川省巴中市巴州区四川省巴中市巴州区文庙街33号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17026] | 2015-06-11 | 2020-06-10 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区玉井乡卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区玉井乡玉泉街24号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17093] | 2015-05-11 | 2020-05-10 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区尹家乡卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区尹家乡天福街15号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17091] | 2015-05-11 | 2020-05-10 | 巴中市生态环境局
巴中市恩阳区下八庙镇卫生院 | 恩阳区 | 四川省巴中市恩阳区四川省巴中市恩阳区下八庙镇凤凰街193号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17094] | 2015-05-11 | 2020-05-10 | 巴中市生态环境局
平昌县妇幼保健院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县江口镇新平街东段41号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17052] | 2015-04-16 | 2020-04-15 | 巴中市生态环境局
平昌县五木乡卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县五木乡在街 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17013] | 2015-04-16 | 2020-04-15 | 巴中市生态环境局
平昌县双鹿乡卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县双鹿乡在街96号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17207] | 2015-04-16 | 2020-04-15 | 巴中市生态环境局
平昌光明医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县江口镇信义大道景臣公寓4号楼 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17202] | 2015-04-16 | 2020-04-15 | 巴中市生态环境局
平昌县西兴镇中心卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县西兴镇东兴街9号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17055] | 2015-04-16 | 2020-04-15 | 巴中市生态环境局
平昌县南风乡卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县南风乡在街 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17206] | 2015-04-16 | 2020-04-15 | 巴中市生态环境局
平昌县响滩镇中心卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县响滩镇文昌街30号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17058] | 2015-04-16 | 2020-04-15 | 巴中市生态环境局
平昌县涵水镇卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县涵水镇新南街北段61号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17057] | 2015-04-16 | 2020-04-15 | 巴中市生态环境局
平昌爱民医院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县望京乡在街 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17211] | 2015-04-15 | 2020-04-14 | 巴中市生态环境局
平昌县岳家镇卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县岳家镇新岳街东段11号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17048] | 2015-04-15 | 2020-04-14 | 巴中市生态环境局
平昌县得胜镇中心卫生院 | 平昌县 | 四川省巴中市平昌县四川省巴中市平昌县得胜镇解放街3号 |  | Ⅲ类 | 川环辐证[17018] | 2015-04-15 | 2020-04-14 | 巴中市生态环境局

## 台账-放射源
放射源台账
序号 | 编码 | 核素 | 出厂日期 | 出厂活度（贝可） | 实时活度（贝可） | 标号 | 类别 | 用途 | 状态 | 工作场所 | 来源 | 审核人 | 审核日期
1 | 0309CS000022 | Cs-137 | 2009-07-31 | 5.4E+13 | 42083523573447 |  | Ⅱ类 | 血液辐照仪 | 使用 | 血液辐照室
2 | 0309CS000022 | Cs-137 | 2009-07-31 | 5.4E+13 | 42083523573447 |  | Ⅱ类 | 血液辐照仪 | 回收 | 血液辐照室
3 | 0309CS000022 | Cs-137 | 2009-07-31 | 5.4E+13 | 42083523573447 |  | Ⅱ类 | 血液辐照仪 | 收贮 | 血液辐照室
4 | 0309CS000022 | Cs-137 | 2009-07-31 | 5.4E+13 | 42083523573447 |  | Ⅱ类 | 血液辐照仪 | 待发货 | 血液辐照室

## 台账-非密封
非密封台账
序号 | 核素 | 出厂活度（贝可） | 频次 | 工作场所 | 用途 | 来源 | 审核人 | 审核日期 | 备注

## 台账-射线装置
射线装置台账
序号 | 装置名称 | 规格型号 | 类别 | 管电压 | 管电流 | 功率 | 粒子能量 | 用途 | 工作场所 | 来源 | 去向
1 | 牙科诊断X射线机 | BEYOND-AYT-10 | Ⅲ类 | 90 kV | 200 mA |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 |  | 购买 | 在用
2 | 牙科X光机 | Msd-III | Ⅲ类 |  |  |  |  | 口腔（牙科）X射线装置
3 | 牙科X射线机 | MSD-Ⅲ | Ⅲ类 | 220 kV | 1.5 mA | 300 kW |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 住院部一楼 | 购买 | 使用
4 | 数字化医用诊断X线机 | TFDR-20 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 400 kW |  | 未知 |  | 购买 | 在用
5 | CT 机 | BRIVOCT325 | Ⅲ类 | 380 kV | 23 mA | 45 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 使用
6 | CT | Lemage 单排 | Ⅲ类 | 125 kV | 250 A | 80 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | CT室
7 | CT | Brightspeed16 | Ⅲ类 | 140 kV | 250 mA | 80 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | CT室
8 | CT | TSX-021B | Ⅲ类 | 125 kV | 500 mA | 75 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 使用
9 | CT | ingenuity core128 | Ⅲ类 | 140 kV | 500 mA | 75 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | CT室 | 购买 | 使用
10 | CT | GEBrivo325型 | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置
11 | CT | Hispeed NX/i | Ⅲ类 | 150 kV | 500 mA |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 使用
12 | CT | DVRA202-MV | Ⅲ类 | 140 kV | 350 mA | 50 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 在用
13 | CT | 美国GE单排螺旋CT | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 使用
14 | CT | ASTEION S4 | Ⅲ类 |  |  | 100 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 在用
15 | X射线计算机体层摄影装置（CT） | Neuvyizdual | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 使用
16 | CT机 |  | Ⅲ类 |  | 400 mA |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 项目配置 | 使用
17 | CT | SBW-YL-50K | Ⅲ类 | 380 kV | 50 A | 200 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 在用
18 | 电子计算机断层扫描诊断仪 | BRIVOCT325 | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 使用
19 | CT | ACTs | Ⅲ类 | 140 kV | 200 mA |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 使用
20 | CT | SOMATOM Emotion16 | Ⅲ类 | 120 kV | 345 mA | 50 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 在用
21 | CT | BRIVO | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 80 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置
22 | CT | AccessDual | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 在用
23 | CT | GXXG-010A | Ⅲ类 | 120 kV | 200 mA | 40 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置
24 | CT机 |  | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 使用
25 | CT机 | SOMATOM Perspective Configuration | Ⅲ类 |  |  | 160 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 门诊部三楼 | 购买 | 使用
26 | CT机 | CEoptimacT660 | Ⅲ类 | 140 kV | 600 mA |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 门诊医技楼三楼放射科 | 购买 | 使用
27 | CT | Optima CT660 | Ⅲ类 |  | 1000 mA |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 购买 | 使用
28 | CT |  | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置
29 | 医用X射线机 | F30-ⅡG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 101室 | 项目 | 使用
30 | DR | EX50-DDR | Ⅲ类 | 150 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | DR摄片室 | 购买 | 使用
31 | DR | MXHF-1500 | Ⅲ类 | 120 kV | 630 mA | 65 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
32 | DR | philips medica systems dmc gmbh | Ⅲ类 | 125 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | DR室 | 购买 | 使用
33 | DR机 | NeupioneerDRMD | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
34 | 数字X射线摄影系统 | MXHF-1500DR | Ⅲ类 | 120 kV | 630 mA | 25 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 配送 | 使用
35 | DR | ZK-DR | Ⅲ类 | 125 kV | 560 A | 60 kW |  | 医用诊断X射线装置 | DR室
36 | x射线摄影系统（DR） | DR-200型 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
37 | 数字化医用X射线摄影系统 | PLX8200 DR | Ⅲ类 | 130 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
38 | X射线机 | F30-ⅡG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 项目配置 | 在用
39 | 医院X射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 配送 | 使用
40 | DR | MRAD-D50S | Ⅲ类 | 150 kV | 320 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 第一住院部 | 购买 | 使用
41 | X射线机 | FP4-13/173 | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
42 | DR | Angell-DR | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
43 | 数字化医用X射线摄影系统 | HY-450DR | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
44 | X光机 | F30-ⅡG | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 闲置
45 | CT | SoMATOMScope | Ⅲ类 | 130 kV | 345 mA | 70 W |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科 | 自购 | 使用
46 | 乳腺X光机 | McR-6000 | Ⅲ类 | 35 kV | 200 mA | 5 W |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科 | 自购 | 使用
47 | DR机 | DR30 | Ⅲ类 | 150 kV | 200 mA | 0.375 W |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科 | 自购 | 使用
48 | DR | GFS202-1 | Ⅲ类 | 125 kV | 320 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
49 | 数字化医用X射线摄影系统 | Angell-DR-B2-L | Ⅲ类 | 380 V | 500 mA | 30 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 自购 | 光明医院
50 | 医用诊断x射线机 | XD51-20.40\125-T1C | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 卫生局配送 | 在用
51 | 彩色X线摄影系统（DR光机） | Angell-DR-A-L | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
52 | 医用X光机 | F30-Ⅱ | Ⅲ类 | 380 kV | 200 mA | 125 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 国家配送 | 使用
53 | 诊断用x射线机 | HF50-R | Ⅲ类 |  |  | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 项目配备 | 在用
54 | DR | SAF-HGF50 | Ⅲ类 |  | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
55 | DR | SAF-HGF50 | Ⅲ类 |  | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
56 | 数字化胃肠机 | XD51-2040 | Ⅲ类 |  | 500 mA | 40 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
57 | 普通x光机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 35 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 卫生局配送 | 在用
58 | DR | KP2018-A | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
59 | DR |  | Ⅲ类 | 125 kV | 500 mA | 35 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
60 | 新东方1000M型医用X射线摄影 | 新东方1000M | Ⅲ类 | 150 kV | 150 A | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
61 | DR | HGYX-III-DR | Ⅲ类 | 125 kV | 220 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 项目配置 | 在用
62 | 数字化医用X线机 | Angell-DR-A-H | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
63 | DR | SCIF | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
64 | DR | Statay5000CPLusA | Ⅲ类 | 125 kV | 220 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
65 | 医用诊断x射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 卫生局配送 | 在用
66 | 诊断X射线机 | F99-1CT | Ⅲ类 | 380 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科 | 配送 | 使用
67 | 医用X射线机 | 200MA | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 省配 | 使用
68 | DR | 2000I | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置
69 | 医院诊断X射线机 | KF-200型 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 调配 | 在用
70 | 医用X射线 | F30-ⅡG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 100 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
71 | DR机 |  | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
72 | DR | PLX8200 | Ⅲ类 | 130 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
73 | DR | Starcy5000svper-2 | Ⅲ类 | 125 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置
74 | 高频数字化X射线机 | KP2018 | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
75 | DR | KP2018 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 卫生局配送 | 在用
76 | DR | DR50X | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
77 | x射线机 | F50-100 | Ⅲ类 | 85 kV | 50 mA | 5 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科
78 | x射线机 | F50-100 | Ⅲ类 | 80 kV | 50 mA | 5 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科
79 | 医用诊断x射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 配送 | 使用
80 | DR | YZ-SCI | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
81 | DR | TFDR-20 | Ⅲ类 | 100 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
82 | DR | HGYX-III-DR | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
83 | 医用X射线机 | F30-ⅡG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 项目
84 | DR | GFS501-1新东方1000 | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置
85 | 医用诊断x射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 配送 | 使用
86 | DR | Digital Diagnsot | Ⅲ类 | 120 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
87 | DR X 光机 | ANGELL-DR-B1-L | Ⅲ类 | 150 kV | 200 mA | 30 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
88 | 医用X射线机 | KFⅡ-200 | Ⅲ类 | 125 kV | 250 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用·
89 | 数字X射线成像系统（DR） | Staray2000I | Ⅲ类 | 100 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
90 | DR | YJDR-11 | Ⅲ类 | 150 kV | 800 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
91 | DR | TFDR-20 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
92 | DR | Angell-B1-L\H | Ⅲ类 | 120 kV | 200 mA | 30 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
93 | x射线透视机 | KB--500型 | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置
94 | DR | DESUNGSM-38型 | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置
95 | 数字X射线摄影系统 | ASR-6650 | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
96 | X射线计算机体层摄影系统 | ANATCM16 | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
97 | DR | 8500A | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
98 | DR | HGYX-III-DR | Ⅲ类 | 150 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
99 | 普通X光机 | K30-IIG | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 项目配备 | 在用
100 | DR | 睿翼DR50X | Ⅲ类 |  |  | 150 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
101 | 高频乳腺X光机 | BTX-9800A | Ⅲ类 | 35 kV | 25 mA | 5 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
102 | 医用DR射线摄影系统 | 新东方1000M-4 | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
103 | X射线骨密度仪 |  | Ⅲ类 |  | 3 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 项目配置 | 使用
104 | 移动式高频医用诊断X射线机 |  | Ⅲ类 |  | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 项目配置 | 使用
105 | 医用诊断X线机 | F30-IIG | Ⅲ类 |  |  | 22 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 配送 | 在用
106 | DR | SONTU-POIriS50 | Ⅲ类 | 150 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
107 | DR（新增） | TFDR-20A型 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
108 | X光机 | KFⅢ-200mA/125mA | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置
109 | DR | KP2018A | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
110 | 多功能机 | MDX-8000A | Ⅲ类 | 150 kV | 800 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊 | 购买 | 使用
111 | 医用X射线诊断机 | TCL-Eagle-DR50A | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
112 | DR | G8200 | Ⅲ类 | 120 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊部负一楼DR室 | 购买 | 在用
113 | 医用诊断X射线机 | HF51-2A | Ⅲ类 | 150 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊部一楼 | 购买 | 使用
114 | X射线机 | KFⅢ-200mA/125KV | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊部一楼 | 购买 | 闲置
115 | 医用DR机 | 新东方CB型 | Ⅲ类 | 150 kV | 600 mA | 75 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊部一楼 | 购买 | 使用
116 | 普通医用诊断用X线机 | XD51-20.40/125-TIC | Ⅲ类 | 125 kV | 200 A |  |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊部一楼 | 购买 | 在用
117 | DR | TFDR-20 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊部一楼放射科 | 购买 | 在用
118 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | ZK-DR（A） | Ⅲ类 | 120 kV | 500 mA | 60 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊部医技综合楼一楼 | 购买 | 使用
119 | 数字X射线摄影系统（DR） | 8207/050 | Ⅲ类 | 120 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊部医技综合楼一楼 | 购买 | 使用
120 | DR | 晶睿2600B | Ⅲ类 | 150 kV |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
121 | DRX线机 | DX-D300 | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊医技楼三楼放射科 | 购买 | 使用
122 | 医用X射线机 | KB500 | Ⅲ类 | 120 kV | 500 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊住院综合楼2楼放射科 | 购买 | 使用
123 | X光机 | KFⅢ-200mA/125mA | Ⅲ类 | 150 kV |  |  |  | 医用诊断X射线装置 | 南江县上两中心卫生院放射科
124 | 高频医用诊断X射线摄影机 | SKY-200 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  |  | 使用
125 | 医用诊断X线机 | F99-ICT | Ⅲ类 |  | 300 mA | 30 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
126 | 移动式C臂x光机 | PLX112B | Ⅲ类 | 120 kV | 50 mA | 10 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 在用
127 | 移动X光机 | DG3310 | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 | 手术室 | 购买 | 使用
128 | C臂X线机 | SMc-1 | Ⅲ类 | 120 kV | 100 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 外科住院楼六楼三手术间 | 购买 | 使用
129 | 医用DR射线机 | Staray—200011 | Ⅲ类 | 100 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 通江县芝苞乡卫生院门诊一楼放射科 | 投标自购
130 | 乳腺钼靶机 | SenographeEssential | Ⅲ类 | 49 kV | 100 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 外科住院楼一楼体检中心 | 购买 | 使用
131 | DRX线机 | DX-D300 | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 外科住院楼一楼体检中心 | 购买 | 使用
132 | 医用X射线机（数字胃肠机） | OPERA T30cs | Ⅲ类 | 150 kV | 800 mA | 80 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 胃肠室
133 | CT | UCT510 | Ⅲ类 | 120 kV | 140 mA | 70 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 信义院区 | 购买 | 在用
134 | DR | ZK-DR | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 杨坝中心卫生院门诊部一楼 | 购买
135 | X射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 配送 | 使用
136 | X光机 | KDⅢ-400mA | Ⅲ类 | 140 kV | 400 mA | 10 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 医技综合楼一楼（放射科） | 购买 | 使用
137 | DR机 |  | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
138 | 医用诊断X射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 220 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 配送 | 使用
139 | 医用诊断X射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 配送 | 使用
140 | 200mA X线机 |  | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 配送 | 购买
141 | 医用X诊断机 | F20-ⅡG | Ⅲ类 | 125 kV | 250 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
142 | 医用诊断X线机 | KFⅢ-200 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 15 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 中澳项目援助 | 使用
143 | X射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 卫生局配送 | 在用
144 | 医用诊断X射线机 | F99-ICT | Ⅲ类 | 125 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 配送 | 使用
145 | X射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 220 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 配送 | 使用
146 | X射线机 | KFIII-200 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 配送 | 使用
147 | X射线机 | KFⅢ型-200ma | Ⅲ类 | 100 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 自购 | 使用
148 | 医用X光机 | 新东方1000MD型 | Ⅲ类 | 150 kV | 500 mA | 75 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 医院院内 | 购买 | 使用
149 | 高频双床双管X光机 | KB-500mA | Ⅲ类 | 125 kV | 500 mA | 62.5 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 玉山中心卫生院内 | 购买 | 使用
150 | DR | DR2200X-200 | Ⅲ类 | 125 kV |  |  |  | 医用诊断X射线装置 | 住院部一楼
151 | 数字化X射线摄影系统 | KeenRayTOPUF | Ⅲ类 | 380 kV | 400 A | 30 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 住院部一楼 | 血浆站配备 | 医院使用
152 | CT | Brivo | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置 | 住院部一楼 | 购买 | 使用
153 | 医用诊断X射线机 | HF50-R | Ⅲ类 | 380 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 住院部一楼 | 项目配备 | 医院使用
154 | 医用诊断x射线机 | KP2018A | Ⅲ类 | 380 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 卫生局采购 | 在用
155 | 普通X光机 | FSKI32-1 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 A |  |  | 医用诊断X射线装置
156 | x射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 380 kV | 200 mA | 62 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 配送 | 使用
157 | X光机 | KFⅢ-200mA/125mA | Ⅲ类 | 125 kV | 500 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
158 | DR |  | Ⅲ类 |  |  |  |  | 医用诊断X射线装置
159 | 数字化医用X射线（摄影系统） | ANGELL-DR-B1-H（L） | Ⅲ类 | 200 kV | 160 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 |  | 购买 | 使用
160 | DR | UDR5881 | Ⅲ类 | 150 kV | 650 mA | 50 kW |  | 自屏蔽式X射线探伤装置（使用） | 门诊部医技综合楼一楼 | 购买 | 在用
161 | 数字化医院x射线摄影系统 | Ange11-dr-bi-h | Ⅲ类 | 380 V | 43 A | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 四川驰瑞医疗设备有限公司
162 | x射线计算机断层摄影设备 | NEYVIZ TWIN | Ⅲ类 | 380 V | 100 A | 50 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 四川驰瑞医疗设备有限公司
163 | x光机 | FSKI32-1 | Ⅲ类 | 125 V | 200 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 统一配备
164 | x射线摄影系统 | 新东方1000M型 | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 |  | 自购
165 | x射线计算机断层摄影装置 | NeuViz 16 Classic | Ⅲ类 | 140 kV | 233 mA | 28 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 |  | 自购
166 | CT（2017.6.27核证） | BRIVOCT38 | Ⅲ类 | 140 kV | 200 mA | 28 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | CT室 | 购买 | 在用
167 | 医用X射线机（2015.9.11核证） | F30-IIG | Ⅲ类 | 125 kV | 250 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | CR室 | 购买 | 使用
168 | 数字X射线摄影系统 | Angell-DR-A-L | Ⅲ类 | 150 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 | DR室 | 购买 | 在用
169 | 医用诊断X射线机 | GS-150-H | Ⅲ类 | 150 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室 | 卫生局配送 | 长垭卫生院
170 | 放射诊断X射线机 | F30-II型 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室 | 项目配备 | 在用
171 | DR | Super03x | Ⅲ类 | 140 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 | DR室 | 购买 | 在用
172 | CT | C2800 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 50 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | CT室 | 购买 | 在用
173 | DR | PLD5600 | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 65 kW |  | 医用诊断X射线装置 | DR室 | 购买 | 使用
174 | 普通x射线机 | F30-II型 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室 | 配送 | 在用
175 | 普通x射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室
176 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | SS-X9010DPro-3DE | Ⅲ类 | 90 kV |  |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 门诊部一楼 | 购买 | 在用
177 | 普通x光机 | KFⅢ-200 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 15 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 普通x光机室 | 项目配备 | 使用
178 | CT | Briov-CT325 | Ⅲ类 | 140 kV | 200 mA | 50 W |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | CT室
179 | 普通x射线机 | F30-ⅡG型 | Ⅲ类 |  | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室
180 | 数字化医用x射线摄影系统 | N600 | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室
181 | 医用诊断X光机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 80 kV |  |  |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室
182 | 医用诊断X射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 80 kV | 100 mA | 20 W |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室 | 购买
183 | 牙科CT（2017.9.1核证） | SS-X9010DPro-3DE | Ⅲ类 | 90 kV |  |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 青诚诊所牙片室
184 | 牙科x射线机（2017.9.1核证） | MSD-III | Ⅲ类 | 65 kV |  |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 显富诊所牙片室
185 | 牙科CT（2017.1.24核证） | SS-X9010DPro-3DE | Ⅲ类 | 90 kV | 10 mA |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 青诚口腔医院放射科 | 购买 | 在用
186 | DR | HGYX-50R-HV02 | Ⅲ类 | 125 kV |  |  |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室
187 | x射线机 | N200 | Ⅲ类 | 100 kV | 200 mA | 13.32 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室
188 | DR | BTR-X640 | Ⅲ类 | 150 kV |  |  |  | 医用诊断X射线装置 | DR室
189 | CT机 | OptimacT520 | Ⅲ类 | 140 kV | 350 mA |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 门诊医技楼三楼放射科 | 购买
190 | DSA机 | Artis Zee III | Ⅱ类 | 125 kV | 1000 mA |  |  | 粒子能量小于100兆电子伏的医用加速器 | 门诊医技楼三楼介入科 | 购买
191 | DR | 5000nova-c | Ⅲ类 | 380 kV | 120 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室 | 购买 | 在用
192 | DR | HGYX-III-DR | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室 | 购买 | 在用
193 | 普通x光机 | F30-IIG型 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室 | 项目配置 | 在用
194 | 数字胃肠医用诊断X线机 | HF-52-2 | Ⅲ类 | 100 kV | 500 mA | 50 kW |  | 其他不能被豁免的X射线装置 | 数字胃肠x射线机室 | 购买 | 使用
195 | 医用X射线摄影系统 | 新东方1000 | Ⅲ类 | 100 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | DR室 | 购买 | 使用
196 | 医用诊断X射线机 | DR-F | Ⅲ类 | 100 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | DR室 | 购买 | 使用
197 | 数字化医用X射线摄影系统 | Brivo XR515 | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | DR室 | 购买 | 在用
198 | 全身用X射线计算机体层摄影装置 | Brightspeed Elite | Ⅲ类 | 100 kV | 600 mA | 60 kW |  | 医用诊断X射线装置 | CT室 | 购买 | 使用
199 | 移动式手术x射线机 | PLX112B | Ⅲ类 | 120 kV | 100 mA | 9 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 手术室 | 购买 | 在用
200 | 移动式手术x射线机 | PLX112C | Ⅲ类 | 120 kV | 100 mA | 8 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 手术室 | 购买 | 使用
201 | 高频X线机 | F51-5H 500mA | Ⅲ类 | 100 kV | 320 mA | 32 kW |  | 医用诊断X射线装置 | x射线室 | 购买 | 使用
202 | 双床双管X线机 | 500mA | Ⅲ类 | 100 kV | 320 mA | 32 kW |  | 医用诊断X射线装置 | x射线室 | 购买 | 使用
203 | CT | Neuviz 16 Classic | Ⅲ类 | 140 kV | 200 mA | 28 W |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 医技综合楼一楼（放射科） | 购买
204 | 数字化X光机（DR） | DR2200UF | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 医技综合楼一楼（放射科） | 购买 | 在用
205 | 数字化医用X射线摄影系统 | DR88U | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 四川巴中经济开发区兴文中心卫生院
206 | x射线摄影装置 | 新东方1000M | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室
207 | 普通x射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 150 kV |  | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室
208 | 安健数字化医用X射线摄影系统（DR） | DR-A1-L | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 25000 W |  | 医用诊断X射线装置 | DR室 | 购买
209 | CT | Uct510 | Ⅲ类 | 120 kV | 350 mA | 50 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 医院门诊一楼 | 购买 | 使用
210 | DR | 1000M | Ⅲ类 | 120 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 医院门诊一楼 | 购买 | 使用
211 | 医用DR | DRX-NOVA | Ⅲ类 | 120 kV | 350 mA | 42000 W |  | 医用诊断X射线装置 | 体检中心 | 自购
212 | C臂 | Cios Alpha | Ⅲ类 | 56 kV | 1.2 mA | 672 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 肿瘤科介入手术室 | 自购
213 | C臂 | BrivOEC715 | Ⅲ类 | 70 kV | 80 mA | 560 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 第一住院大楼9楼手术室 | 自购
214 | CT机 | BrightSpeed Elite | Ⅲ类 | 150 kV | 1100 mA | 165000 W |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 门珍部一楼放射科 | 自购
215 | DR | Essenla DR Compact | Ⅲ类 | 150 kV | 1100 mA | 165000 W |  | 医用诊断X射线装置 | 门珍部一楼放射科 | 自购
216 | 数字减影血管造影机 | Allura Centron | Ⅱ类 | 150 kV | 1250 mA | 11000 W |  | 血管造影用X射线装置 | 心脑血管科介入手术室 | 自购
217 | X射线计算机断层摄影设备 | Neuvi116 Classic | Ⅲ类 | 140 kV | 233 mA | 104 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | CT辐照室 | 购买（沈阳东软医疗系统有限公司）
218 | 数字化DR一体机 | PLX8500A | Ⅲ类 | 150 kV | 200 mA | 150 kW |  | 医用诊断X射线装置 | DR辐照室 | 购买（南京普爱射线影像设备有限公司）
219 | 医用诊断Ｘ光机 | Ｆ30-ⅡＧ | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 长坪乡卫生院放射科
220 | HGYX-III-DR数字X线摄影系统 | HGYX-III-DR | Ⅲ类 | 85 kV | 320 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | X线摄片室 | 购于珠海和佳医疗设备股份有限公司
221 | 数字化口腔全景断层诊断用X线射线系统 | Point3DCombi500C | Ⅲ类 | 220 kV | 220 mA |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 南江张牙科诊所 | P0INTNIXC0.LTD
222 | 医院诊断x射线机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 通江县两河口镇卫生院后三楼放射科
223 | 睿翼DR50X-MA | DR50X-630MA | Ⅲ类 | 125 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 平昌新区医院放射科
224 | 医用诊断X光机 | F30-ⅡG型 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 医院一楼放射科
225 | 医用诊断X光机 | F30-ⅡG型 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科
226 | DR | 新东方1000M型 | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 医院放射科 | 购买
227 | C臂 | HMG-50G | Ⅲ类 |  |  |  | 50 eV | 医用诊断X射线装置 | 医院放射科 | 购买
228 | DR | Brivo XR515 | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 94.5 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 玉山中心卫生院内
229 | X射线CT影像诊断 | ANATOM16 | Ⅲ类 | 140 kV | 500 mA | 70 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 玉山中心卫生院内
230 | 医用诊断X光机 | F30-ⅡG型 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 烟溪乡卫生院放射科
231 | DR | HGYX-III-DR | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 负一楼放射科
232 | CT | HispeedNX/I | Ⅲ类 | 80 kV | 350 mA | 50 W |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 医院放射科
233 | 医用诊断X线射线机 | F30-IIG型 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 W |  | 医用诊断X射线装置 | 巴中市恩阳区花丛镇镇庙卫生院住院部
234 | F30-ⅡG医用诊断X光机 | F30-ⅡG | Ⅲ类 | 380 V | 200 mA | 100 W |  | 医用诊断X射线装置 | 空山镇卫生院一楼 | 放射科
235 | CR机 | PH20II | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 0.256 W |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科 | 自购
236 | 数字X射线成像系统 | Pax-400C型 | Ⅲ类 | 90 kV | 10 mA | 50 W |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 巴中口腔医院口腔科 | 购买
237 | 牙科X射线机 | MSD-Ⅲ型微焦点 | Ⅲ类 | 65 kV | 3 mA | 50 W |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 巴中口腔医院口腔科 | 购买
238 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | PHT-6500 | Ⅲ类 | 90 kV | 10 mA |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 放射科 | 成都骅光医疗器械有限公司购买
239 | 牙科X射线机 | RAY68（M） | Ⅲ类 | 70 kV | 7 mA |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 放射科 | 成都骅光医疗器械有限公司购买
240 | 医用血管造影X射线系统 | AXIOM Artis FA | Ⅱ类 | 140 kV | 1000 mA |  |  | 血管造影用X射线装置 | 医院本部门诊住院大楼二楼介入室 | 西门子股份公司
241 | X射线计算机断层摄影设备 | Brilliance64排128层 | Ⅲ类 | 140 kV | 500 mA |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 医院本部门诊住院大楼二楼CT一室 | 成都泽成科技有限公司
242 | X射线计算机断层摄影系统 | Brilliance CT16slice | Ⅲ类 | 1140 kV | 500 mA |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 医院本部门诊住院大楼二楼CT二室 | 成都嘉信同方科技有限公司
243 | 数字化医用X射线摄影系统 | DR3500 | Ⅲ类 | 150 kV | 800 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 医院本部门诊住院大楼二楼第一摄片室 | 四川省东方时代科技发展有限公司
244 | 数字化医用X射线摄影系统 | DR7100 | Ⅲ类 | 140 kV | 1000 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 医院本部门诊住院大楼二楼第二摄片室 | 重庆瑞格医疗器械有限公司
245 | 胃肠医用诊断X射线机 | PS800+ | Ⅲ类 | 150 kV | 800 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 医院本部门诊住院大楼二楼肠胃透视室 | 四川科慧电子设备有限公司
246 | 医用血管造影X射线系统 | Allura Xper FD20 | Ⅱ类 | 100 kV | 1250 mA |  |  | 血管造影用X射线装置 | 南坝院区住院大楼二楼介入室 | 以色列项目
247 | X射线计算机断层摄影系统 | Brilliance ICT | Ⅲ类 | 140 kV | 830 mA |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 南坝院区门诊医技大楼CT室 | 以色列项目
248 | 数字化医用X射线摄影系统 | DigitalDiagnost3 | Ⅲ类 | 100 kV | 800 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 南坝院区门诊医技大楼第一摄片室 | 以色列项目
249 | 数字化医用X射线摄影系统 | DigitalDiagnost3 | Ⅲ类 | 100 kV | 800 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 南坝院区门诊医技大楼第二摄片室 | 以色列项目
250 | 数字化医用X射线摄影系统 | Q-RAD | Ⅲ类 | 150 kV | 800 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 南坝院区门诊医技大楼第三摄片室 | 以色列项目
251 | 医用X光机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 150 kV | 125 mA | 125 W |  | 医用诊断X射线装置 | 兴马镇卫生院放射科 | 卫生局配送
252 | 医用X射线诊断机 | F30-IIG型 | Ⅲ类 | 380 kV | 200 mA | 300 W |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科
253 | x射线机 | KP2018A | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 平昌县佛楼镇卫生院放射科
254 | DR机 | Definium 6000 | Ⅲ类 | 150 kV | 500 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | DR室（二） | 四川宜成科技有限公司
255 | DR机 | DRF-2D | Ⅲ类 | 120 kV | 380 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | DR室（一） | 四川宜成科技有限公司
256 | 高频移动式X射线机 | PLX112B | Ⅲ类 | 75 kV | 40 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 手术室 | 四川丰铧医疗设备有限公司
257 | CT机 | Optima CT520Pro | Ⅲ类 | 140 kV | 380 mA |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | CT室 | 通用电器医疗系统发展有限公司
258 | 血管造影仪 | CGO-2100 | Ⅱ类 | 125 kV | 1000 mA |  |  | 血管造影用X射线装置 | 介入治疗室 | 北京万东医疗设备有限公司
259 | 数字化医用X射线摄影系统 | DP520-B | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 放射室 | 深圳市安健科技股份有限公司
260 | 200mAX光机 | XG200C | Ⅲ类 |  |  |  | 380 eV | 医用诊断X射线装置 | 放射科 | 购置
261 | 医用诊断X射线机 | F30-ⅡG | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 25 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 四川省南江县赤溪镇卫生院 | 调配
262 | 数字X线摄影系统 | HGYX-Ⅲ-DR | Ⅲ类 | 150 kV | 1000 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 通江县至诚中心卫生院放射科
263 | 医用DR | BrivoXR515 | Ⅲ类 | 140 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊住院综合楼2楼放射科 | 购买
264 | 医用诊断x射线摄影装置 | TFDR-20A | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科
265 | X线计算机扫描仪（CT） | NeuViz Dual（L） | Ⅲ类 | 140 kV | 200 mA | 28 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 平昌宝鑫医院放射科 | 自购
266 | 医院诊断x射线机（DR） | PLX9600B | Ⅲ类 | 150 kV | 200 mA | 71 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 平昌宝鑫医院放射科
267 | PLD5600型DR | PLD5600 | Ⅲ类 | 50 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 通江县龙凤场镇卫生院住院部1楼放射科 | 自购
268 | 高频医用诊断X光机 | XD51-20.40/125H-TIF | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 照片室 | 北京市万东医疗装备股份有限公司
269 | pax-i3D | PHT-6500 | Ⅲ类 | 90 kV | 10 mA | 2.2 kW |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 平昌精诚口腔诊所 | 自购
270 | Runyes | RAY68(M) | Ⅲ类 | 70 kV | 7 mA | 900 W |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 平昌精诚口腔诊所 | 自购
271 | 医用诊断x射线机 | Eagle-DR500B | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 平昌星龙医院放射科
272 | DR | HY-450DR | Ⅲ类 | 150 kV | 320 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 照片室
273 | 高频数字医用X射线机（DR） | angell-DR-B | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 平昌江龙医院放射科 | 自购
274 | 计算机体层摄影系统（CT） | NeuViz Dual(L) | Ⅲ类 | 140 kV | 200 mA | 28 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 平昌江龙医院放射科 | 自购
275 | DR | PLX8200 | Ⅲ类 | 120 kV | 200 mA | 20 W |  | 医用诊断X射线装置 | 照片室（江北院区） | 购买
276 | 钼靶 | HAWK-2MⅢ | Ⅲ类 | 39 kV | 51 mA | 2 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 照片室（江北院区）
277 | 口腔射线数字化体层摄影装置 | SS-X9010Dpro-3D | Ⅲ类 | 90 kV | 10 mA |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 照片室 | 合肥美亚光电技术股份有限公司
278 | 医用x射线摄影装置 | F99-TCT | Ⅲ类 | 380 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 照片室 | 购买
279 | 数字胃肠机 | Eagle-RF50 | Ⅲ类 | 150 kV | 800 mA | 120 kW |  | 医用诊断X射线装置 | DR造影室 | 自购
280 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | smart3d | Ⅲ类 | 100 kV | 6 mA | 600 W |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 四川省巴中市巴州区思迈口腔诊所
281 | 蓝野牙科X片机 | lanye 68m | Ⅲ类 | 70 kV | 7 mA | 490 W |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 四川省巴中市巴州区思迈口腔诊所
282 | MSD-Ⅲ型微焦点牙科X射线机 | MSD-Ⅲ | Ⅲ类 | 65 kV | 1.5 mA | 300 W |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 新市街照片室 | 购买
283 | 数字X射线成像系统 | Pax400C | Ⅲ类 | 50 kV | 22 mA | 1800 W |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 江北照片室 | 购卖
284 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | SS-X9010DPro-3DE | Ⅲ类 | 50 kV | 2 mA | 1800 W |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 江北照片室 | 购买
285 | MSD-Ⅲ型微焦点牙科X射线机 | MSD-Ⅲ | Ⅲ类 | 65 kV | 1.5 mA | 300 W |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 江北照片室 | 购买
286 | 数字X射线摄影系统 | Eagle-DR500B | Ⅲ类 |  |  |  | 500 MeV | 医用诊断X射线装置 | 平昌县镇龙镇中心卫生院放射科
287 | CT | BRIVO CT325 | Ⅲ类 | 140 kV | 200 mA | 24 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 放射科 | 采购
288 | DR机 | 新东方1000M | Ⅲ类 | 90 kV | 100 mA | 40 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科 | 采购
289 | X线摄影 | 晶睿DR2200S | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 20 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 住院部一楼
290 | 全身X射线计算机体层螺旋扫描 | 64排128层 | Ⅲ类 | 130 kV | 500 mA | 55 W |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 巴中市恩阳区第一人民医院医学影像科 | 西门子
291 | 医用X射线诊断机 | MULTXSELECTDR | Ⅲ类 | 130 kV | 500 mA | 55 W |  | 医用诊断X射线装置 | 巴中市恩阳区第一人民医院医学影像科 | 西门子
292 | CT | SOMATOM Spirit | Ⅲ类 | 120 kV | 140 mA |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 门诊部CT室
293 | DR | BTR-X640 | Ⅲ类 | 150 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 住院部DR室
294 | 骨密度仪 | SGY-II | Ⅲ类 | 35 kV | 2 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 外科住院楼一楼体检中心 | 购买
295 | 移动式G臂 | XG133BK17C | Ⅲ类 | 110 kV | 15 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 外科住院楼六楼三手术间
296 | 口腔CT | point 800S HD 3D Plus | Ⅲ类 | 90 kV | 15 mA |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 门诊医技楼四楼口腔科
297 | 医用诊断X射线装置 | 150KV | Ⅲ类 | 150 kV | 500 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 巴中市疾病预防控制中心门诊部放射科
298 | 飞利浦UNTQFD20数字减影血管造影系统 | UNIQFD | Ⅱ类 | 125 kV | 680 mA | 100 W |  | 血管造影用X射线装置 | 巴中市恩阳区第一人民医院介入室 | 飞利浦
299 | 全景x射线机 | planmeca promax | Ⅲ类 | 84 kV | 16 mA | 50 kW |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 巴中市巴州区白玉牙科诊所
300 | X射线摄影系统 | 新东方1000CB | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 通江县文峰乡卫生院一楼 | 自购 | 使用中
301 | CT | Brilliance 16 | Ⅲ类 | 120 kV | 160 mA | 50 W |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 门诊部医技综合楼一楼 | 购买
302 | 牙科机 | Piint 800s HD30Plus | Ⅲ类 | 240 V | 8 A |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 门诊部医技综合楼一楼 | 购买
303 | 移动式C型臂X射线机（DSA） | Cios Alpha | Ⅱ类 | 120 kV | 250 mA | 25 kW |  | 血管造影用X射线装置 | 门诊一楼介入室 | 外购
304 | DR | GMM OPERA T90fp | Ⅲ类 | 120 kV | 800 mA | 80 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊部医技综合楼一楼 | 外购
305 | CT | Ingenuity Core 128 | Ⅲ类 | 120 kV | 160 mA | 70 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊部医技综合楼一楼 | 外购
306 | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-V | Ⅲ类 | 220 V | 200 mA | 120 W |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 住院大楼14楼 | 外购
307 | 移动式C型臂X射线机 | Brivo OEC 175 | Ⅲ类 | 0.22 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 住院大楼12楼11手术室 | 外购
308 | 数字式骨密度骨龄测定仪 | SGY-11 | Ⅲ类 | 0.42 kV | 2 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 急救中心2楼 | 外购
309 | 数字减影血管造影机 | Veradius | Ⅱ类 | 150 kV | 125 mA | 80 kW |  | 血管造影用X射线装置 | 门诊4楼
310 | 医用X射线摄影系统 | 新东方1000EC | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 65 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 辐射室1 | 采购于瑞康医药股份有限公司
311 | 口腔x射线机 | PHT6500 | Ⅲ类 | 90 kV | 10 mA | 0.9 kW |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 照片室2 | 上海怡友医疗器械有限公司
312 | 放射诊疗x射线机 | RAY68(M) | Ⅲ类 | 70 kV | 7 mA |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 照片室1 | 宁波蓝野医疗器械有限公司
313 | RAY牙科x射线机 | RAY68(M) | Ⅲ类 | 90 kV | 7 mA |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 照片室 | 宁波蓝野医疗器械有限公司
314 | 口腔x射线机 | SS-X9010DPR0-3DE | Ⅲ类 | 90 kV | 10 mA | 30 W |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 照片室 | 合肥美亚光电技术股份有限公司
315 | 放射诊疗x射线机 | 移动式DYS-M | Ⅲ类 | 70 kV | 7 mA |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 照片室 | 浙江凯德医疗器械有限公司
316 | 牙科x射线机 | RAY68(M) | Ⅲ类 | 70 kV | 7 mA |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 照片室 | 宁波蓝野医疗器械有限公司
317 | 数字放射成像系统 | DR-ADC | Ⅲ类 | 40 kV | 100 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 摄片室1 | 成都市科源医疗设备有限公司
318 | 数字放射成像系统 | DP580 | Ⅲ类 | 150 kV | 620 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 摄片室2 | 上海珥茸医疗器械销售中心
319 | X射线计算机体层摄影设备 | ANATOM 16 HD | Ⅲ类 | 140 kV | 420 mA | 115 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | CT室 | 深圳安科医疗股份有限公司
320 | 数字放射成像系统 | 1000DC | Ⅲ类 | 80 kV | 1000 mA | 80 kW |  | 医用诊断X射线装置 | DR室1（兴文院区） | 北京万东医疗科技股份有限公司
321 | 数字放射成像系统 | 1000MC | Ⅲ类 | 50 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | DR室2（兴文院区） | 北京万东医疗科技股份有限公司
322 | X射线计算机断层摄影设备 | SOMATOM perspective | Ⅲ类 | 40 kV | 150 mA | 40 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | CT室（兴文院区） | 北京全域医疗科技有限公司
323 | 移动式C形臂X射线机 | Brivo OEC 715 | Ⅲ类 | 110 kV | 5.5 mA | 5 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 手术室（兴文院区） | 成都南芝科技有限公司
324 | 移动式C形臂X射线机 | HHMC-100 | Ⅲ类 | 125 kV | 20 mA | 10 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 手术室（兴文院区） | 北京万东医疗科技股份有限公司
325 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | CS 8100SC3D | Ⅲ类 | 220 V | 10 mA | 30 W |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 巴州青成口腔诊所牙片室
326 | 牙科X射线装置 | CS 2100 | Ⅲ类 | 220 V | 4 mA | 1.07 kW |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 巴州青成口腔诊所牙片室
327 | X射线机 | XC30型 | Ⅲ类 | 220 kV | 5 mA | 6 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 手术一室 | 采购
328 | CBCT | SS-X9010DPro-3DE | Ⅲ类 | 90 kV | 10 mA |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 时代口腔诊所放射科 | 购买
329 | 牙片机 | RAY68(M) | Ⅲ类 | 70 kV | 7 mA |  |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 时代口腔诊所放射科 | 购买
330 | 牙科X射线机 | CS 2100 | Ⅲ类 | 60 kV | 7 mA | 420 W |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 巴州渝金口腔诊所二楼
331 | 200mA放射机 | F30-IIG | Ⅲ类 | 4.7 kV | 200 mA | 5 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 巴中市恩阳区柳林镇来龙卫生院放射科 | 购置
332 | DR | 北京万东1000MC | Ⅲ类 | 125 kV |  |  |  | 医用诊断X射线装置 | 住院部一楼
333 | CT | BRIVOct325 | Ⅲ类 | 140 kV |  |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 住院部一楼
334 | 200mAX光机 | PLX160 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA | 40 W |  | 医用诊断X射线装置 | 南江县民康医院放射科 | 采购
335 | 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置 | Optima520 | Ⅲ类 | 380 V | 200 A | 75 kW |  | 医用诊断X射线装置 | CT室 | 购买
336 | DR影像诊断系统 | XR6000 | Ⅲ类 | 380 V | 110 A | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | DR室 | 购买
337 | 医用CT机 | UCT510 | Ⅲ类 | 140 kV | 420 mA | 50.4 kW |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 门诊住院综合楼2楼放射科 | 购买
338 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | Smart3D | Ⅲ类 | 100 kV | 10 mA | 1 kW |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 平昌德康口腔诊所放射科 | 购买
339 | 数字医用X射线摄影系统 | DXR-530 | Ⅲ类 | 380 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 医院一楼DR室 | 购买
340 | 高频移动式手术x射线机 | PLX116B1 | Ⅲ类 | 120 kV | 30 mA | 5 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 医技综合楼五楼手术室（2）
341 | DR | Angell-DR-B2-H,Angell-DR-B2-L | Ⅲ类 | 150 kV | 200 mA | 30000 W |  | 制备正电子发射计算机断层显像装置（PET）放射性药物的加速器 | 元和医院放射科 | 深圳市安健科技有限公司
342 | 数字化X射线系统 | 6600 | Ⅲ类 | 140 kV | 630 mA | 60 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 照片室 | 购买
343 | X射线计算机体层摄影 | uCT 510 | Ⅲ类 | 140 kV | 420 mA |  |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 住院部负1楼西侧 | 购买
344 | 医用X射线机 | XD51-20.40/100 | Ⅲ类 | 125 kV | 200 mA |  |  | 医用诊断X射线装置 | 住院部负1楼西侧 | 购买
345 | 影像板扫描处理系统 | Vita | Ⅲ类 | 200 kV |  |  |  | 医用诊断X射线装置 | 住院部负1楼西侧
346 | 放射治疗用加速器 | 医科达synergy | Ⅱ类 |  |  |  | 18 MeV | 粒子能量小于100兆电子伏的医用加速器 | 肿瘤放射治疗中心 | 北京全域医疗技术集团有限公司
347 | TD-DR1500型数字化医用X射线摄影系统 | TD-DR1500 | Ⅲ类 | 150 kV | 800 mA | 50 W |  | 医用诊断X射线装置 | 四川省巴中市巴州区花溪乡卫生院 | 招标采购
348 | 数字化x射线摄影系统 | 6600 | Ⅲ类 | 150 kV | 640 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 平昌县福申乡卫生院 | 深圳蓝韵医学影像有限公司
349 | DR | SONTU100-polaris 50 | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科 | 深圳市深图医学影像设备有限公司
350 | 动态DR射线系统 | DT520 | Ⅲ类 | 150 kV | 600 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 门诊部一楼1号 | 采购
351 | X射线装置 | 蓝韵6600 | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 50 kW |  | 医用诊断X射线装置 | 数字化X摄影 | 新购
352 | 数字化医用X射线摄影系统 | ZK-DR(E) | Ⅲ类 |  |  |  | 1 eV | 医用诊断X射线装置 | 友谊街50号 | 购买 | 使用