## Sheet1
2020年6月巴中经济开发区生态环境局“双随机一公开”检查结果公示表
序号 | 检查对象 | 检查时间 | 检查结论 | 抽查方式 | 备注
1 | 巴中兴蓉环境有限责任公司（巴中市第二污水处理厂） | 2020-06-09 | 经查，该企业超标不属实。系设备故障（消解器连接管路因烫损漏气）导致数据异常，经查阅该企业自动监测设备运营维护日常巡检表及5月26日手工监测数据，当日出水总磷手工监测数据为0 .42mg/l，进水浓度为1.9mg/l。 现场检查时，该企业运行正常，在线监测设备未发现异常。 | 支队派发
2 | 四川国药天江药业有限公司 | 2020-06-09 | 现场检查时，该企业正常生产，配套污染治理设施正常运行，在线监测设施数据无异常，未发现环境问题。 | 四川省环境监察移动执法系统
3 | 成都万友汽贸服务有限公司巴中分公司 | 2020-06-10 | 现场检查时，该企业正常营业。配套污染治理设施运行正常，危险废物管理较规范。 检查要求：一是进一步完善危险废物标识标牌的设置；二是严格执行台账及转移联单制度。 | 四川省环境监察移动执法系统
4 | 四川宇光光学玻璃有限公司 | 2020-06-10 | 现场检查时，该企业正常运行，中空组、切割组、磨边组生产线正常运行，约35名工人从事生产活动。该公司将生产废水集中收集沉淀后循环利用，不外排。该公司建有危废暂存间，主要贮存少量废机油、废胶桶等， 规范建立填写了台账。 检查要求：责成该企业进一步规范建立危废暂存间，并加强内部管理。 | 四川省环境监察移动执法系统
5 | 四川巴中经开区兴文卫生院 | 2020-06-18 | 现场检查时，该卫生院污水处理设施正常运行，危险废物管理比较规范，消毒记录医疗废物台账填写规范。 | 四川省环境监察移动执法系统
6 | 巴中怡美食品有限责任公司 | 2020-06-24 | 现场检查时，该企业正常生产，污染治理设施正常运行。该公司委托了专业队伍对隔油池油渣进行定期清理、妥善处置，生产废水经隔油池处理后进入园区化粪池处理。 | 四川省环境监察移动执法系统