## Sheet1
2020年7月巴中经济开发区生态环境局“双随机一公开”检查结果公示表
序号 | 检查对象 | 检查时间 | 检查结论 | 抽查方式 | 备注
1 | 巴中市恒强节能建材有限公司 | 2020-07-15 | 现场检查时，该项目正在进行设备调试，经查，该公司堆场大量原材料未采取覆盖措施，扬尘污染防治措施不到位，涉嫌环境违法，建议立案查处。 | 自发任务
2 | 巴中意科碳素有限公司 | 2020-07-16 | 2020年7月16日，四川巴中经济开发区生态环境局执法人员对该企业进行现场检查，经核实，该企业6月28日至29日隧道窑生产工序烟气在线监测数据超标不属实，系设备故障，由于压缩空气管线出现漏气情况导致未能对颗粒物探头进行反吹。经运维公司排查处理后设备故障排除，数据恢复正常。已督促该企业加强污染治理设施和在线监测设备的日常监管，确保设备正常运行，污染物达标稳定排放。 | 四川省环境监察移动执法系统
3 | 巴中市殡仪馆 | 2020-07-21 | 现场检查时，该殡仪馆正在进行焚烧作业，经现场核实，群众反应的冒浓烟的问题，是因为该殡仪馆焚烧炉焚烧死者的遗物、花圈、灵堂等物品所产生的废气。该焚烧炉建于2019年10月，配套建设了喷淋除尘设施处理尾气，且正常运行。经现场目测，现场焚烧炉尾气排放筒排放的废气呈白雾状，没有明显的黑烟。据现场负责人介绍，该殡仪馆正在迁建中，新址正在建设。 要求：一是加强宣传引导，减少露天焚烧、燃放烟花爆竹等行为，二是加强污染防治设施的维护保养，确保污染物稳定达标排放。 | 信访投诉
4 | 巴中骨科医院建设项目 | 2020-07-23 | 现场检查时，该医院正常运行，医疗废物暂存间管理规范，台账健全。在线监控设备运行正常。 要求：一是持续加强医疗废物的规范管理，二是确保在线监控设备正常运行。 | 四川省环境监察移动执法系统
5 | 巴中华兴杭萧建设有限公司 | 2020-07-30 | 现场检查时，该企业正常生产，油漆房未作业。危废暂存间管理规范，未发现环境违法行为。 | 四川省环境监察移动执法系统
6 | 巴中市鑫鑫食品有限公司 | 2020-07-31 | 现场检查时，该企业未生产，污水处理站正常运行。在线监控设备显示COD为175.738mg/l，ph数值为7.61。 | 四川省环境监察移动执法系统