## Sheet1
2023年5月巴中经济开发区生态环境分局“双随机一公开”检查结果公示表
序号 | 检查对象 | 检查时间 | 检查结论 | 抽查方式 | 备注
1 | 巴中经开区污水处理厂（巴中兴蓉环境有限责任公司） | 2023.5.6 | 2023年5月6日，我局执法人员对经开区污水处理厂进行了现场检查。一是进水COD、氨氮的浓度正常；二是现场查阅了5月5日十点的在线监测数据和该厂实验室手工检测比对数据，均在允许差异范围之内；三是对危险废物管理情况进行检查，未发现有违法行为。 要求：1.严格按照环评及排污许可证规定落实相关要求；2.加强治污设施及在线监测日常管理维护，确保污染物稳定达标排放；3.强化管理，及时开展安全隐患排查，杜绝发生环境安全事故。 | 自建任务
2 | 四川泰美克科技有限公司 | 2023.5.8 | 2023年5月8日上午12时，我局执法人员会同四川省巴中生态环境监测中心站对四川泰美克科技有限公司总排污口进行了废水采样。下午14点36分，我局执法人员对该公司进行了现场检查，检查时该公司正在生产，污水处理站正在对生产时产生的废水进行处理，执法人员现场查看了该公司的加药台账，并对污泥收集后的记录进行了核对，数据相符，且污泥交由有资质单位处理，台账记录完善。现场检查时未发现环境违法行为。经检测，该公司生产废水达到该行业需要达到的排放标准。 指导意见：1.加强环境安全监管，提高企业的环境管理水平，及时开展安全隐患排查整治以及公司员工安全培训；2.加强对污染治理设施维护管理，严格按照环评要求落实各项污染防治措施，如实记录管理运行台账；3.污水处理站缺少污染物项目及应执行的排放标准的公示牌。 | 自建任务
3 | 巴中骨科医院（兴文院区） | 2023.5.8 | 2023年5月24日，我局执法人员对四川巴中骨科医院进行现场检查。现场检查时该医院正在营业，污染治理设施正在运行，现场查看了在线监控数据，查看了危险废物暂存间、污水理站相关台账。未发现环境违法行为。 要求：一是进一步加强污水处理站日常管理，定期对设备检修维护，按要求投放药量；二是加强环境安全管理。 | 自建任务
4 | 巴中市凯洁医纺有限公司 | 2023.5.8 | 2023年5月8日，我局执法人员对巴中市凯洁医纺有限公司开展了巴河流域排污企业专项执法帮扶行动。现场检查时该企业正常生产，污染治理设施正在运行，现场检查时未发现环境违法行为。要求：一是加强污染治理设施日常维护；二是加强环境安全监管；三是严格按照环评要求落实各项污染防治措施。 | 自建任务
5 | 四川国药天江药业有限公司 | 2023.5.8 | 2023年5月8日，我局执法人员会同四川省巴中生态环境监测中心站对四川国药天江药业有限公司进行了现场检查。现场检查时该公司正在进行生产，监测中心站对该公司生产废水进行现场采样，该公司污染治理设施正常运行，应急处置设施建设完善，在线监测数据显示正常，污水处理排放达标，并落实了排污许可证相关规定。 要求：1.加强企业的环境保护意识，提高环境管理水平，及时开展环境安全隐患排查整治以及公司员工安全培训；2.严格按照环评要求落实各项污染防治措施，各项设备运行台账如实记录。 | 自建任务
6 | 巴中建丰新材料有限公司 | 2023.5.8 | 2023年5月8日，我局执法人员会同四川省巴中生态环境监测中心站对巴中建丰新材料有限公司开展了巴河流域排污企业专项执法帮扶行动。现场检查时，该公司正在生产，污染治理设施正在运行，现场查看了在线监测运行及加药记录情况，在线监测数据显示正常，应急处置设施建设完善，落实了环境影响评价标准，同时监测中心站对该公司生产废水进行了现场采样，经检测，处理后的废水符合排放标准。 要求：1.加强企业的环境保护意识，提高企业的环境管理水平，及时开展环境安全隐患排查整治以及公司员工安全培训；2.要严格按照环评要求落实各项污染防治措施，及时保养维护环保设施，如实记录管理运行台账。 | 自建任务
7 | 巴中市鑫鑫食品有限公司 | 2023.5.8 | 2023年5月8日，我局执法人员会同四川省巴中生态环境监测中心站对巴中市鑫鑫食品有限公司开展了巴河流域排污企业专项执法帮扶行动。现场检查时该企业正常生产，污染治理设施、在线监控设备正在运行，在线巡检维护记录、标准样品更换记录等各类台账现场放置、规范填写，同时监测中心站对该公司生产废水进行了现场采样，经检测，处理后的废水符合排放标准。要求：1.加强企业环保污染治理设施维修与维护，确保污染物达标排放；2.夏季加强厂区内外苍蝇、蚊虫消杀及除臭；3.加强企业的环保意识，提高企业的环境管理水平，及时开展环境安全隐患排查整治以及公司员工安全培训；严格按照排污许可证及环评相关要求进行管理，及时开展自行监测，确保生产、生活污水达标排放。 | 自建任务
8 | 四川羽玺电子科技有限公司 | 2023.5.15 | 针对2023年4月14日，省总队指派“四川羽玺电子科技有限公司通过逃避监管的方式排放大气污染物”任务。5月15 日，经开区环境行政执法人员对该问题进行了现场核查：一是该公司正在生产，5#、6#、7#车间原应急管道已拆除并封口；二是经查阅相关资料及环保管理员现场介绍，上海是达环保节能设备有限公司在2016年为该公司5#、6#、7#车间安装2台RTO和水洗涤+光解+活性炭吸附环保设备时附带了9条应急管道。上海是达环保节能设备有限公司在2016年4月28日提供给该公司的《蓄热式热氧化炉TO-RH-50-2T技术方案》安全措施中描述：上述应急管道的作用是为了在停电、停气特殊时段环保设备停止运行时，自动将生产线及烘箱内的高温废气及时排除，消除安全隐患，且平时处于封闭状态；三是为确保环境安全，该公司新购了1台600kw发电机，用于出现停电、停气等特殊情况时，启动应急措施，带动环保设备风机继续工作，直至将车间和烘箱内剩余vocs处理结束，确保废气始终达标排放。 | 指派任务
9 | 巴中市经济开发区第二人民医院 | 2023.5.29 | 2023年5月30日，我局执法人员对巴中市经济开发区第二人民医院进行了现场检查。检查时该医院正常运营，污染治理设施正在运行，现场查看了危废暂存间管理制度落实情况，转运联单与台账数据相符，暂存间设有紫外线消毒，医疗废物包装符合要求。污水处理站正在运行，加药及运行台账记录属实。现场检查时未发现环境违法行为。 要求：1.严格执行危险废物转运联单管理，做好转运登记，对医疗废物进行消杀处理；2.进一步加强对污水处理站的日常运维管理，按照标准投放药剂；3.强化环境管理，定期开展安全隐患排查整治，杜绝环境安全事故发生。 | 四川省环境监察移动执法系统
10 | 四川中兴纺织有限责任有限公司 | 2023.5.29 | 2023年5月29日，我局执法人员对该公司进行了现场检查。检查时，该公司正在生产，生产车间污染治理设施正在运行，落实了密闭作业措施，查看了环保设施运行台账，现场未发现环境违法行为。 要求：一是严格按照环评要求，落实各项污染治理措施；二是加强环保设施日常保养维护，确保污染物稳定达标排放；三是强化环境监管，定期开展隐患排查整治，杜绝环境安全事件发生。 | 四川省环境监察移动执法系统