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	1
	X3SC202411180035
	巴州区南池河在90年前生态良好，但是近30年来遭到破坏，具体表现在：多个单位在河道内违法修建，破坏河堤，破坏蓄水湖泊，在河流四周及河上修满住房和干石坝子，其他河段也全部用水泥把河床封死，使该河流成为一条巨大的排污和生长细菌污浊的沟渠，要求巴州区政府纠正破坏南池河生态行为，恢复南池河生态。
	巴州区
	群众身边的生态环境问题
	2024年11月19日、21日，包案领导巴州区副区长周永红率水利、住建、生态环境、东城办事处、西城办事处等相关人员到现场开展调查核实工作。经调查，情况如下：
（一）被投诉对象基本情况
南池河起于西城街道莲山湖社区，止于东城街道雍景湾入河口，河段总长6.4公里，系南江河支流，因集雨面积小，加之上游有两座水库（群英水库、黑石腔水库，修建于上世纪六七十年代）拦截部分来水，径流小经常断流，实际上只是一条季节性的小溪流。
（二）近年来工作开展情况
四川省河湖长制信息平台数据显示，2022年1月以来巴州区南池河区乡村三级河长共开展巡河检查418次。巴州区河道管理保护中心会同东城办事处和西城办事处对河道、河岸常态化保洁，聘请三方保洁队伍对河道垃圾、淤泥等定期清理共70余次（每月两次）。巴州区住建局定期对南池河沿线污水管网进行日常巡查维护，对发现渗漏点位立即整治；按季度对该河段水体进行了水质检测，2022年、2023年、2024年共8次水质检测报告显示，不属于黑臭水体。
（三）现场调查情况
1．关于“多个单位在河道内违法修建，破坏河堤，破坏蓄水湖泊，在河流四周及河上修满住房和干石坝子”的问题。
经调查核实，该问题主要的涉河建筑为南池河广场（南池河排水设施建设项目的建设内容）和状元小区消防通道。按照2013年1月省人民政府《关于巴中市城市总体规划的批复》和2015年9月省住建厅《关于〈巴中市城市总体规划（2011-2020）〉（2015版）的批复》和巴中市“八个一批”城市功能提升总体要求，巴州区人民政府为消除安全隐患，于2021年对河道内原南池市场（1993年正式建成投入运行）地面以上建筑拆除，实施了南池河排水设施建设项目。该项目建设内容为：防洪堤加固、新建城市广场、检查井234座、雨篦子264个等配套设施设备。目前南池河广场是老城区居民的应急避难场所和公共活动场所。市中心医院至东门市场段为状元小区消防通道，2000年2月启动建设，2001年9月完成了项目竣工验收并投入使用。
上述两处建设项目均办理了相关手续，不属于违法建筑，未破坏河堤，保持了河道既有原貌，增大了河道泄洪面，不影响河道畅通和排水行洪，未破坏南池河生态环境，符合生态红线管控要求。
综上，群众反映的问题不属实。
2．关于“其他河段也全部用水泥把河床封死”的问题。
经调查核实，其他河段的河床全部硬化属实，硬化的主要原因：一是河段来水受季节性影响突出，汛期水位陡涨陡落，对原河道底部冲刷影响较大，极易形成泥沙局部淤积，严重影响河道行洪。二是枯水期几乎无来水，原河道坑洼地段较多，积水无法得到及时有效交换补充，水体水质极不稳定。为解决上述问题，从90年代起，在政府引导下，逐步建设完善了南门市场至阳光花园段堤防、巴河入口至南门市场河段堤防、阳光花园至宋家沟河段堤防。2011年，由巴州区发改局立项，住建、水利等部门先后实施了河道清淤回填、河道底床硬化、铺设排污管、砌筑检查井、新建堤防等工程。项目符合《渠江-巴河巴中市城区段防洪规划报告》（1999年巴中市水电设计院编制）等文件要求，防洪堤建成和河床硬化后，河段防洪标准由原20年一遇提高到50年一遇，既有利于防洪排涝又改善了河道环境。
综上，群众反映的问题属实。
3．关于“该河流成为一条巨大的排污和生长细菌污浊的沟渠”的问题。
经调查核实，南池河段2018年以前已建有10.2公里排污管网，但城市发展迅速，排污管网纳污能力需求增大，部分河道污水收集不全。为进一步改善水环境质量，2018年，原巴州区水务局新建河道内截污干管1.6公里，巴州区住建局改造河道内污水管网2.7公里，提升了河道两岸污水收集能力，目前已满足需求。
南池河城区段，来水较少，经常断流，加之个别群众乱扔垃圾、污水管网破损渗漏等原因，确有个别地方出现污染现象，2024年11月21日已组织了相关部门对问题进行了整治。
综上，群众反映的问题部分属实。
	部分属实
	一是完成河道内渗漏污水管网整治。
二是清理河道内垃圾和青苔。
三是改善河道内水生态环境。
四是回访周围群众，群众认可满意。
	水利部门对河段加强巡查，发现河道内有垃圾等，第一时间组织人员清理；住建部门加大对河道沿线污水管网排查力度，发现问题立即整改；生态环境部门按照有关规定定期对河道水质进行检测；环卫部门对河岸公共区域常态化保洁；东城办事处、西城办事处加强河道沿岸小区环境卫生整治。各相关部门和单位形成常态化的管理机制。
	已办结
	无










