中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第 三十二 批     2024 年 11 月  28日）

| 序号 | 受理编号 | 交办问题 基本情况 | 行政 区域 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结 目标 | 处理和整改 情况 | 是否 办结 | 责任人被处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X3SC202411180035 | 巴州区南池河在90年前生态良好，但是近30年来遭到破坏，具体表现在：多个单位在河道内违法修建，破坏河堤，破坏蓄水湖泊，在河流四周及河上修满住房和干石坝子，其他河段也全部用水泥把河床封死，使该河流成为一条巨大的排污和生长细菌污浊的沟渠，要求巴州区政府纠正破坏南池河生态行为，恢复南池河生态。 | 巴州区 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月19日、21日，包案领导巴州区副区长周永红率水利、住建、生态环境、东城办事处、西城办事处等相关人员到现场开展调查核实工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况 南池河起于西城街道莲山湖社区，止于东城街道雍景湾入河口，河段总长6.4公里，系南江河支流，因集雨面积小，加之上游有两座水库（群英水库、黑石腔水库，修建于上世纪六七十年代）拦截部分来水，径流小经常断流，实际上只是一条季节性的小溪流。 （二）近年来工作开展情况 四川省河湖长制信息平台数据显示，2022年1月以来巴州区南池河区乡村三级河长共开展巡河检查418次。巴州区河道管理保护中心会同东城办事处和西城办事处对河道、河岸常态化保洁，聘请三方保洁队伍对河道垃圾、淤泥等定期清理共70余次（每月两次）。巴州区住建局定期对南池河沿线污水管网进行日常巡查维护，对发现渗漏点位立即整治；按季度对该河段水体进行了水质检测，2022年、2023年、2024年共8次水质检测报告显示，不属于黑臭水体。 （三）现场调查情况 1．关于“多个单位在河道内违法修建，破坏河堤，破坏蓄水湖泊，在河流四周及河上修满住房和干石坝子”的问题。 经调查核实，该问题主要的涉河建筑为南池河广场（南池河排水设施建设项目的建设内容）和状元小区消防通道。按照2013年1月省人民政府《关于巴中市城市总体规划的批复》和2015年9月省住建厅《关于〈巴中市城市总体规划（2011-2020）〉（2015版）的批复》和巴中市“八个一批”城市功能提升总体要求，巴州区人民政府为消除安全隐患，于2021年对河道内原南池市场（1993年正式建成投入运行）地面以上建筑拆除，实施了南池河排水设施建设项目。该项目建设内容为：防洪堤加固、新建城市广场、检查井234座、雨篦子264个等配套设施设备。目前南池河广场是老城区居民的应急避难场所和公共活动场所。市中心医院至东门市场段为状元小区消防通道，2000年2月启动建设，2001年9月完成了项目竣工验收并投入使用。 上述两处建设项目均办理了相关手续，不属于违法建筑，未破坏河堤，保持了河道既有原貌，增大了河道泄洪面，不影响河道畅通和排水行洪，未破坏南池河生态环境，符合生态红线管控要求。 综上，群众反映的问题不属实。 2．关于“其他河段也全部用水泥把河床封死”的问题。 经调查核实，其他河段的河床全部硬化属实，硬化的主要原因：一是河段来水受季节性影响突出，汛期水位陡涨陡落，对原河道底部冲刷影响较大，极易形成泥沙局部淤积，严重影响河道行洪。二是枯水期几乎无来水，原河道坑洼地段较多，积水无法得到及时有效交换补充，水体水质极不稳定。为解决上述问题，从90年代起，在政府引导下，逐步建设完善了南门市场至阳光花园段堤防、巴河入口至南门市场河段堤防、阳光花园至宋家沟河段堤防。2011年，由巴州区发改局立项，住建、水利等部门先后实施了河道清淤回填、河道底床硬化、铺设排污管、砌筑检查井、新建堤防等工程。项目符合《渠江-巴河巴中市城区段防洪规划报告》（1999年巴中市水电设计院编制）等文件要求，防洪堤建成和河床硬化后，河段防洪标准由原20年一遇提高到50年一遇，既有利于防洪排涝又改善了河道环境。 综上，群众反映的问题属实。 3．关于“该河流成为一条巨大的排污和生长细菌污浊的沟渠”的问题。 经调查核实，南池河段2018年以前已建有10.2公里排污管网，但城市发展迅速，排污管网纳污能力需求增大，部分河道污水收集不全。为进一步改善水环境质量，2018年，原巴州区水务局新建河道内截污干管1.6公里，巴州区住建局改造河道内污水管网2.7公里，提升了河道两岸污水收集能力，目前已满足需求。 南池河城区段，来水较少，经常断流，加之个别群众乱扔垃圾、污水管网破损渗漏等原因，确有个别地方出现污染现象，2024年11月21日已组织了相关部门对问题进行了整治。 综上，群众反映的问题部分属实。 | 部分属实 | 一是完成河道内渗漏污水管网整治。 二是清理河道内垃圾和青苔。 三是改善河道内水生态环境。 四是回访周围群众，群众认可满意。 | - 水利部门对河段加强巡查，发现河道内有垃圾等，第一时间组织人员清理；住建部门加大对河道沿线污水管网排查力度，发现问题立即整改；生态环境部门按照有关规定定期对河道水质进行检测；环卫部门对河岸公共区域常态化保洁；东城办事处、西城办事处加强河道沿岸小区环境卫生整治。各相关部门和单位形成常态化的管理机制。 | 已办结 | 无 |